## Sheet1
№ | 分類 | 質問 | 回答 | 根拠
FAQ 1 | 参加資格・施工実績 | 実施要領「5 参加資格」9）及び「8 参加表明書の提出について 1）③工事施工実績調書」について、60MHz帯以外の防災行政無線システムの工事実績は認められますか。 | 施工実績として認めるのは、「市町村デジタル同報系防災行政無線システム」（60MHz帯。ARIB STD-T86又はSTD-T115に準拠するもの）の工事に限ります。800MHz帯デジタルMCA無線、280MHz帯デジタル同報無線、IP無線等による情報伝達システムは対象外です。 なお、本工事は60MHz帯QPSKナロー方式による整備を予定していますので、同方式の実績がある場合は優先して記載してください。 | 実施要領 5-9）、8-1）③
FAQ 2 | 参加資格・施工実績 | 工事施工実績調書に、関東総合通信局管外の工事実績を記載してもよいですか。 | 記載可能です。工事施工実績調書には最大5件まで記載でき、そのうち1件以上は関東総合通信局管内の実績を含めてください。管内の実績が1件もない場合は、参加資格を満たしません。 | 実施要領 5-9）、8-1）③
FAQ 3 | 参加資格・施工実績 | 親局設備のみ、又は屋外拡声子局のみの整備工事は、施工実績として認められますか。 | 親局設備及び屋外拡声子局を含むシステム一式を整備（新設又は全面更新）した工事を実績として認めます。 複数年度に分けて発注された場合でも、同一発注者の一連の整備として親局設備と屋外拡声子局の双方を元請として完成・引渡ししていれば、1件の実績として取り扱います。この場合は、各年度の契約書等の写しを添付してください。 親局設備のみ、又は屋外拡声子局のみの増設・更新工事は、実績として認めません。 | 実施要領 5-9）、8-1）③
FAQ 4 | 参加資格・施工実績 | 下請や共同企業体（JV）構成員としての施工実績は認められますか。 | 元請として完成・引渡しした実績に限り、下請としての実績は認めません。 共同企業体（JV）の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上の場合に限り認めます。 いずれの場合も、2015年度～2025年度に完成・引渡しされ、工事実績情報システム（CORINS）に登録されたものに限ります。 | 実施要領 5-9）
FAQ 5 | 参加資格・施工実績 | 機器製造業者自らが参加する場合も、機器供給証明書（様式4）は必要ですか。また、同一の機器製造業者から複数の者が証明書を受けることはできますか。 | 機器製造業者自らが参加者となる場合は、機器供給証明書の提出は不要です。機器製造業者以外の者が参加する場合は、提案する主要設備の製造業者が発行した本工事向けの証明書が必要です。証明書の発行先は機器製造業者ごとに1者に限り、同一の機器製造業者の機器を採用した提案は1者のみ有効とします。また、証明書を発行した機器製造業者は、本プロポーザルに参加できません。 | 実施要領 5-11）12）
FAQ 6 | 参加資格・施工実績 | 電波法第24条の2第1項の登録点検事業者の登録は、協力会社（下請予定者）の登録でもよいですか。 | 参加者自身が登録を受けている必要があります。協力会社や下請予定者の登録をもって代えることはできません。 | 実施要領 5-6）
FAQ 7 | 配置予定技術者 | 現場代理人と主任技術者（又は監理技術者）を同一の者が兼務してもよいですか。 | 兼務は差し支えありません。 ただし、主任技術者又は監理技術者は本工事に専任で配置し（工場内での無線設備・機器の製作工程を除く）、参加表明書の提出日において参加者と3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者としてください。 | 実施要領 5-4）、8-1）④
FAQ 8 | 配置予定技術者 | 配置予定技術者の従事実績は、60MHz帯QPSKナロー方式や関東総合通信局管内の工事に限られますか。 | いずれにも限りません。過去10年以内（2015年度～2025年度）に市町村デジタル同報系防災行政無線システムの工事に従事した実績であれば、変調方式（QPSKナロー方式、16QAM方式等）や管轄の総合通信局は問いません。従事した役職（又は担当業務）及び期間を明記し、契約書の写し又はCORINSの登録内容確認書等を添付してください。 なお、本工事と同じQPSKナロー方式や関東総合通信局管内の実績がある場合は、優先して記載してください。 | 実施要領 8-1）④
FAQ 9 | ランニングコスト | 別紙1「維持管理計画」の「1年目」は、いつからを想定すればよいですか。 | 本工事の引渡し後の令和11年度を1年目とし、令和25年度（15年目）までの15年間について記載してください。 契約不適合責任期間（保証期間）についても、定期点検等の費用は該当年度に計上してください。 | 作成要領 3 ※1、別紙1
FAQ 10 | ランニングコスト | 別紙1の記載例を示していただけますか。また、金額の単位や消費税の扱いはどうすればよいですか。 | 別途の記載例は示しませんが、次のとおり記載してください。 ①「ランニングコスト(1)定期点検等」「(2)バッテリー交換・サーバ更改」「(3)ソフトウエア・防災アプリ」の各シートに年度ごとの費用を記載し、その合計を「総括表」に転記してください。 項目が不足の場合は列を追加して作成してください。 ②金額は消費税及び地方消費税を含む額とし、千円単位（千円未満切り捨て）で記載してください。 ③点検の周期・回数、数量の根拠等は備考欄に記載してください。 | 作成要領 3 ※1、別紙1
FAQ 11 | ランニングコスト | 電気料金や通信費は、ランニングコストに計上する必要がありますか。 | 屋外拡声子局等の電気料金は市が負担しますので、計上は不要です。 監視カメラの通信費・電気料金・クラウドサービス使用料、防災アプリ及び登録制メールの利用料、複数メディア連携サーバ等のソフトウエア保守費は、「ランニングコスト(3)」の該当欄に計上してください。独自提案に係る費用は、同シートの「その他」欄に計上してください。 | 作成要領 3（項目3・4）、別紙1(3)
FAQ 12 | ランニングコスト | バッテリーの交換費用や、無線局の免許更新・登録点検の費用はどのように計上すればよいですか。 | バッテリーは、放送5分・待受55分の条件で72時間以上運用できる容量として算定し、提案する機器の期待寿命に応じた交換周期で該当年度に計上してください。交換周期が15年以上となる場合は、交換年数を備考欄に記載し、費用は15年目に計上してください。あわせて、「ランニングコスト(2)」下段にバッテリー単体の交換費用を記載してください。 無線局の免許更新及び登録点検の費用は、免許の有効期間（5年）に合わせて該当年度に計上してください。 | 標準仕様書 7、別紙1(1)(2)
FAQ 13 | 工事費（整備費）の記載方法 | 見積書は年度ごとに作成する必要がありますか。また、予算上限額との関係はどうなりますか。 | 令和9年度見積額、令和10年度見積額及び合計見積額の3種類を作成してください。各年度の見積額は、提案する工程に基づく各年度の出来高に応じて計上してください。 各年度の見積額は、実施要領「3 事業概要」の予算上限額（令和9年度565,400千円、令和10年度1,222,027千円、合計1,787,427千円、いずれも税込）を超えないものとしてください。いずれかの年度で上限額を超える見積は、評価の対象としません。 また、年度毎の予算上限額は債務負担設定のため、繰越（年度を跨いでの執行）ができないことも念頭にお見積りください。 | 実施要領 3、作成要領 3 ※2
FAQ 14 | 工事費（整備費）の記載方法 | 見積書の様式に指定はありますか。 | 様式は任意です。機器費と工事費を区分したうえで、機器の数量及び新設鋼管柱や、スピーカーの数量がわかるよう記載してください。 金額は税抜で積算し、消費税及び地方消費税相当額と税込額を併記してください。見積書原本1部を提案書とは別に提出し、提案書には3種類の見積書を1枚にまとめた概要版を掲載してください。 | 作成要領 3（項目8）※2、標準仕様書 5
FAQ 15 | 工事費（整備費）の記載方法 | 屋外拡声子局の局数や戸別受信機の台数は、標準仕様書の数量で見積もればよいですか。 | 屋外拡声子局の215局は参考構成です。見積書は提案する局数・構成に基づいて積算し、局数の内訳（新設柱、既設柱の活用、建物設置等の別）を明記してください。 戸別受信機は、標準仕様書記載の1,500台として積算してください。 なお、契約後の数量の変更については別途協議とします。 | 標準仕様書 4(1)(4)(6)
FAQ 16 | 資料の提供 | 親局（本庁舎無線室）の図面や、現行システムの関係図書を提供していただけますか。 | 第1次審査通過者に限り、現行システムの関係図書（抜粋）及び令和8年度に本市が実施した実施設計図書の抜粋を提供します。提供の時期・方法は、第1次審査通過者に別途お知らせします。 提供した資料は、本プロポーザルの提案書作成以外の目的に使用しないでください。 | 実施要領 7-1）、14-2）
FAQ 17 | 資料の提供 | 電波伝搬調査の結果を提供していただけますか。また、提案に当たり独自に電波伝搬調査を実施してもよいですか。 | 第1次審査通過者に限り、実施設計で実施した電波伝搬調査の結果を提供します。 提案段階において、市有施設への立入りや試験電波の発射を伴う調査を行うことは認めません。契約後は、標準仕様書「4 整備計画(2)」のとおり、受注者が自ら選定した無線機によるシミュレーション及び電波伝搬試験を実施していただきます。 | 実施要領 7-1）、標準仕様書 4(2)
FAQ 18 | 資料の提供 | 屋外拡声子局の一覧（所在地、緯度経度等）を提供していただけますか。 | 第1次審査通過者に限り、屋外拡声子局リスト（局名、所在地、緯度経度、設置形態等）を提供します。 なお、個々の既設設備の劣化状況等に関する現地調査の結果は提供しません（次の質問を参照）。 | 実施要領 7-1）
FAQ 19 | 資料の提供 | 実施設計で行った現地調査の結果（既設子局の写真・調査票等）を提供していただけますか。 | 現地調査の結果は公表せず、提供もしません。 提案に当たり現地を確認する場合は、公道等の公共の場所から確認できる範囲で、各自の責任において実施してください。施設の敷地内への立入りや、施設管理者・地権者への個別の問い合わせは行わないでください。 | 実施要領 14-1）
FAQ 20 | 資料の提供 | 親局の操作卓等のレイアウトを検討したいので、放送室（無線室）を見学させていただけますか。 | 第1次審査通過者に限り、親局設備の設置場所（本庁舎3階放送室）の内覧会を開催します。日時等は第1次審査通過者に別途通知します。 個別の見学には応じません。 | 標準仕様書 4(1)
1 | 評価・審査 | 各項目において、加須市様が重視する点、及び各項目の配点の開示をお願いします。 | 評価・審査の方法に関するご質問のため、回答はしません。なお、提案に求める事項は、企画提案書作成要領「3 提案に求める事項」のとおりです。 | 提案書作成要領
2 | 評価・審査 | 工事提案価格の採点方法をご教示お願い致します。 | No.1の回答をご参照ください。 | 提案書作成要領
3 | 評価・審査 | 最低制限価格制度のように、一定の額を下回ると失格となったり、点数が低くなるような基準は設けていらっしゃいますか。 | No.1の回答をご参照ください。なお、見積額は、各年度とも実施要領「3 事業概要」の予算上限額以内としてください。どのような場合に失格となるかは、実施要領に記載しているとおりです。 | 提案書作成要領
4 | 契約・日程 | 3月議会での承認を得て本契約を行い工事開始となる認識でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。最優秀提案者との契約交渉を経て仮契約を締結し、市議会の議決（令和9年3月定例会を予定）をもって本契約となります。工事の着手は令和9年4月1日以降の予定です。 | 実施要領P.2
5 | 評価・審査 | 第1次審査は、参加表明書の各提出書類に対して点数を付けて評価する認識でよろしいでしょうか。 | No.1の回答をご参照ください。なお、第1次審査の概要は、企画提案書作成要領「4 審査（1）ア」及び実施要領「11 選考方法」のとおりです。 | 実施要領P.4
6 | 評価・審査 | またその際の配点や評価項目について開示して頂けませんか。 | No.1の回答をご参照ください。 | 実施要領P.4
7 | プレゼンテーション | プレゼンテーション時にアニメーションを加えることはお認め頂けますか。 | 差し支えありません。ただし、説明は25分以内とし、提出した提案書と著しく異なる内容としないでください（著しく異なる場合は失格となります）。 | 実施要領P.6
8 | プレゼンテーション | プレゼンテーション時に、機器のデモンストレーションをすることはお認め頂けますか。 | 機器設置5分・説明25分の時間内であれば差し支えありません。機器は参加者で用意してください。なお、提案書に記載のない機器・機能の実演は、提案書の内容と著しく異なるものとして扱う場合があります。 | 実施要領P.6
9 | 既存設備 | 現在はアナログ60MHz帯システムと、地域振興波がそれぞれ設置されているということでしょうか。 | 現行の屋外拡声子局は、800MHz帯デジタルMCA無線サービスで運用しています。標準仕様書表1の中継設備（本庁舎・アナログ60MHz帯）は、地域振興波の戸別受信機（約15,000台）へ送信する設備です。 | 仕様書P.1
10 | 既存設備 | その場合、アナログ60MHz帯システムにおいては、屋外子局はありますでしょうか。 | アナログ60MHz帯の屋外拡声子局はありません。現行の屋外拡声子局332局は、800MHz帯デジタルMCA無線サービスで運用しています。 | 仕様書P.1
11 | 資料の提供 | 現在の屋外拡声子局設置場所について、スピーカ種類と方向の情報を開示して頂けますでしょうか。 | 第1次審査通過者に限り、既設の屋外拡声子局332局のリスト（局名、所在地、緯度経度、設置形態、スピーカの種類・方向等）を提供します。提供の時期・方法は、第1次審査通過者に別途お知らせします。 | 仕様書P.1
12 | 既存設備 | 戸別受信機の設置場所は特定の地域でしょうか。市内全域に整備されていますでしょうか。 | 現行の地域振興波用戸別受信機（約15,000台）は、市内全域を対象に配布しています。新システムの戸別受信機1,500台は、災害対応関係者や要配慮者施設等への配布を想定しています。配布先の詳細は、契約後に協議します。 | 仕様書P.1
13 | 資料の提供 | 地域振興波親局の情報を開示頂けますようお願い致します。（メーカ、免許申請書における工事設計書及び系統図、他設備との連動インターフェース） | 第1次審査通過者に限り、現行システムの関係図書（系統図）を提供します。提供の範囲・時期・方法は、第1次審査通過者に別途お知らせします。 | 仕様書P.1
14 | 既存設備 | ホームページ、防災アプリ、かぞホッとメール、庁舎内放送について、それぞれの業者をご教示頂けますようお願い致します。 | 現行の各システムの事業者は、第1位優先交渉権者にお伝えします。 | 仕様書P.1
15 | 防災アプリ | 防災アプリは更新することでよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。現行アプリからの移行方法を含めて提案してください。 | 仕様書P.1
16 | 電源 | 庁舎の既設発電機の仕様と、防災無線用に使用出来る容量を教えてください。 | 新たな親局設備は、庁舎の非常用電源に接続します。既設発電機の仕様及び使用できる容量は、第1次審査通過者に提供する資料でお示しします。 | 仕様書P.1
17 | 電源 | この発電機が72時間以上稼働出来ることとなっている前提でシステム構築することでよろしいでしょうか。 | 発電機を新たに設置する必要はありません。ただし、停電から発電機の運転が安定するまでの間は、無停電電源装置及び直流電源装置により運用を継続でき、商用電源の復旧時は自動で切り替わる構成としてください。 | 仕様書P.1
18 | 整備計画 | 屋外子局の数量が既存から大幅に削減されています。215局で市内全域での必要なエリアはカバー出来るということでしょうか。 | 215局は、実施設計で設定した参考構成です。実施設計では、工期の短縮と音達域の向上を図り、215局としました。必要な情報伝達性能を確保したうえで、既設施設の有効活用、施工時の影響、維持管理負担及びライフサイクルコスト等を総合的に考慮し、最適な施設構成を提案してください。 | 仕様書P.2
19 | 資料の提供 | また、この215局について、配置計画、スピーカ種類・方向は、第1次審査通過者に開示される認識でよろしいでしょうか。 | 実施設計における215局の配置計画及びスピーカの数量・種別（方向を含みます）は開示しません。屋外拡声子局数及びスピーカ構成は、企画提案書作成要領「3 提案に求める事項」の項目1・項目2で提案を求める事項であるためです。 | 仕様書P.2
20 | 整備計画 | モーターサイレンは現状でも設置されておりますでしょうか。 | 現行設備にモーターサイレンはありません。新システムでは、利根川及び渡良瀬川流域の避難情報の伝達強化のため、参考構成として3箇所（新川通集会所、旧川ふるさと公園、中新田集会所）に0.75kW相当を想定しています。設置箇所、出力及び設備構成は提案によります。 | 仕様書P.2
21 | 監視カメラ | 監視カメラ12台の設置場所、位置、設置方法は、設計済みである認識でよろしいでしょうか。 | 概算費用は予算に計上しています。設置場所・設置方法の詳細は、受注者と協議のうえ決定します。 | 仕様書P.2
22 | 監視カメラ | これら設計内容について開示頂けますようお願い致します。 | 監視カメラの設置場所等は、第1次審査通過者に限りお示しします。 | 仕様書P.2
23 | 監視カメラ | 監視カメラの最低解像度の要求仕様はありますでしょうか。 | 最低解像度は定めていません。夜間及び降雨時においても監視対象を視認でき、監視対象との離隔を考慮して必要な範囲を確認できる性能を提案してください。 | 仕様書P.2
24 | 監視カメラ | 仕様に「ズーム機能を有すること」とのみ記載されておりますがズーム性能について最低要求仕様があればご教示お願い致します。 | 最低要求仕様は定めていません。監視対象との離隔を考慮し、必要な範囲を確認できるズーム機能（光学・デジタルの別、倍率等）を提案してください。 | 仕様書P.2
25 | 監視カメラ | また、PTZ機能は必要でしょうか。 | 必須とはしません。監視対象及び設置箇所に応じて、必要性を含めて提案してください。 | 仕様書P.2
26 | 監視カメラ | 夜間監視について、近赤外線照明機能有無、最低被写体照度の撮影機能の要求仕様があればご教示お願い致します。 | 要求仕様は定めていません。夜間及び降雨時においても監視対象を視認できることを要件としていますので、実現方法（赤外線照明、高感度撮像素子等）と性能値を提案してください。 | 仕様書P.2
27 | 監視カメラ | 水位や冠水状況の把握を目的とすると記載頂いておりますが、監視対象は水位計測目盛板等が設置されており、水位計測目盛板を撮影する認識でしょうか。 | 量水板の設置状況は箇所により異なるため、水位の把握方法（既設量水板の撮影、量水板の新設等）を含めて提案してください。 | 仕様書P.2
28 | 監視カメラ | 監視対象設備をご教示頂けませんでしょうか。 | No.22の回答をご参照ください。 | 仕様書P.2
29 | 監視カメラ | 録画保存期間、フレームレートについて指定があればご教示お願い致します。 | 定めていません。映像の保存方式（静止画、動画その他）、録画時間（保存期間）及びフレームレートは、災害時の状況確認及び事後検証に活用できるよう提案してください。 | 仕様書P.2
30 | 監視カメラ | 通信回線について、加須市様からご提供頂ける既設回線はありますでしょうか。 | 監視カメラ用に本市が提供できる既設回線はありません。通信方式は提案によります。 | 仕様書P.2
31 | 監視カメラ | 「災害時においても安定した情報伝送が可能な構成とすること」と記載されておりますが、監視カメラ映像伝送の冗長化もしくは、専用回線を新設する事を想定されておりますでしょうか。 | 特定の方式は想定していません。災害時においても安定した情報伝送が可能な構成（回線の冗長化、自営回線の活用等）を提案してください。 | 仕様書P.2
32 | 監視カメラ | キャリア回線を使用する場合、災害時に映像伝送が出来なくなる可能性が高く、キャリア回線不通時の映像伝送不良は承認頂ける認識でしょうか。 | 通信事業者の回線を用いる場合は、災害時の輻輳・途絶のリスクを提案書に記載してください。影響を軽減する対策（複数回線の併用、現地での録画と回線復旧後の取得等）があれば、あわせて示してください。 | 仕様書P.2
33 | 監視カメラ | 閲覧ライセンス数（PC・スマートフォン利用者数）の想定数を開示頂けますでしょうか。 | ライセンスの想定数は提案者で設定し、費用との関係が分かるよう提案してください。ランニングコストが生じる場合は、別紙1「ランニングコスト(3)」に計上してください。 | 仕様書P.2
34 | 監視カメラ | 映像閲覧権限は危機管理防災課以外の部署も対象となりますでしょうか。 | 危機管理防災課以外の部署も対象とする予定です。 | 標準仕様書P4 (7)複数メディア連携
35 | 資料の提供 | 機器供給証明書を発行した機器製造業者が、発行先の業者に同行して親局設備の内覧会に参加することは可能と考えてよろしいでしょうか。 | 差し支えありません。内覧会の参加人数は、1者当たり3名以内とします。 | Q&A
36 | 複数メディア連携 | 各種媒体との連携にあたりインターネット接続が必要です。利用可能なインターネット回線はございますでしょうか。 | 現行の登録制メール等で使用しているインターネット回線を流用できる見込みです。なお、新規回線を提案していただいても差し支えありません。 | 標準仕様書P4 (7)複数メディア連携
37 | 複数メディア連携 | また新規にインターネット回線を構築する場合、構築費・運用費は本工事には、含めない認識でよろしいでしょうか | 新規回線を提案する場合、その構築費は本工事に含めてください。また、契約期間中に発生する費用（アプリ購入費、登録制メール契約費、通信・電力その他の契約費、通信費、ASPサービス利用料、アプリ及び登録制メール等の月額使用料）は、受注者の負担とします。引渡し後の費用は、別紙1「ランニングコスト(3)」に計上してください。 | 標準仕様書P4 (7)複数メディア連携
38 | 複数メディア連携 | 連携媒体としては、登録制メール（加須ホッとメール）、防災アプリ、市ホームページ、X、LINE等を想定しているとの記載がございますが、連携先業者側にかかる構築費および運用費は、本工事に含めない認識で宜しいでしょうか。 | 各媒体との接続設定は本工事の業務範囲です。連携先システム側で接続のための改修・設定が必要な場合は、その費用も本工事に含めてください。連携先事業者との調整は受注者が行ってください。また、契約期間中に発生する費用（アプリ購入費、登録制メール契約費、通信・電力その他の契約費、通信費、ASPサービス利用料、アプリ及び登録制メール等の月額使用料）は、受注者の負担とします。引渡し後の費用は、別紙1「ランニングコスト(3)」に計上してください。 | 標準仕様書P4 (7)複数メディア連携
39 | 複数メディア連携 | Xは有償化され従量課金が標準プランとなっております。 | X（旧Twitter）のAPI利用料等、連携に伴い発生する利用料は、契約期間中は受注者の負担とします。引渡し後の利用料は、別紙1「ランニングコスト(3)」の該当欄に計上し、想定する料金プランと算定根拠を備考欄に記載してください。 | 標準仕様書P4 (7)複数メディア連携
40 | 監視カメラ | 監視カメラの監視のための制御装置（操作・録画）は、クラウド、オンプレミス、どちらの構成もご提案可能な理解でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 | 標準仕様書P4 (9)監視カメラ
41 | 機器性能 | 「屋外に設置する設備については、周囲温度-20～+50℃、湿度90％以下において正常に作動すること。」とあります。仕様書に記載の周囲温度条件（-20～+50℃）は、設備として求める環境条件を示したものであり、機器単体の保証温度範囲を示すものではないとの理解でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 | 標準仕様書P5 (1)全般 ア環境条件
42 | 機器性能 | なお、当社機器の使用周囲温度は-10～+50℃ですが、設置方法等により機器の使用環境を当該範囲内に維持する計画です。寒冷地も含めて全国多数の納入実績がありますので、当社仕様での納入をお認めいただけますでしょうか。 | 本市の運用に支障がないことを条件に認めます。 | 標準仕様書P5 (1)全般 ア環境条件
43 | 撤去 | 不要となる既設設備の撤去処分について廃局となる屋外拡声子局については基礎を含め鋼管柱撤去でしょうか。 | お見込みのとおりです。鋼管柱、基礎、機器、配線等を含めて撤去・処分してください。 | 標準仕様書P.5 5業務範囲ソ
44 | 撤去 | また既設親局についても本工事において全撤去との認識でしょうか。 | 不要となる既設の親局設備は、新システムへの切替完了後に、本工事で撤去・処分してください。 | 標準仕様書P.5 5業務範囲ソ
45 | 整備計画 | 実施設計時の参考基地局構成の諸元を記載いただいておりますが、この内容は実施設計の際に関東総合通信局に相談された結果との理解でよろしいでしょうか。 | 標準仕様書「4 整備計画（2）」の諸元は、実施設計において本市が関東総合通信局と協議中の構成であり、周波数の割当て等を確約するものではありません。受注者は、自ら選定した無線機によるシミュレーション及び電波伝搬試験で所要の通信品質を確認し、無線局免許申請に当たっては関東総合通信局及び本市と協議してください。 | 標準仕様書 P.3 4.整備計画 - (2) 親局及び再送信子局
46 | 契約・設計変更 | 契約締結後、受注者からの設計の変更は認めないとの記載がございますが、契約時に想定困難な事象が発生した場合は別途協議させていただくことは可能でしょうか。 | 標準仕様書「8 その他」のとおり、契約締結後の受注者からの設計変更は認めません。ただし、契約時に予見できない事象が生じた場合は、加須市建設工事標準請負契約書約款に基づき協議します。なお、受注者の提案内容（電波伝搬試験、現地調査、強度検討等の結果による見直しを含みます）に起因する追加費用は、原則として受注者の負担とします。 | 標準仕様書P.9 その他
47 | 保守提案・ランニングコスト | 6項保守提案の保守費については別紙1に記入の上提出するのみで、企画提案書内には保守費の記載は不要でしょうか？ | 保守費は別紙1に記載してください。あわせて、企画提案書の項目6「保守提案」にも、保守費の考え方（15年間の総額等）を記載してください。 | 提案書作成要領 P.2 3.提案に求める事項 6保守提案 および 同頁 欄外※1
48 | 保守提案・ランニングコスト | また、別紙は企画提案書のページ数（上限30頁）にはカウントされない認識でよろしいでしょうか？ | お見込みのとおりです。別紙1は、企画提案書のページ数（30ページ以内）に含みません。 | 提案書作成要領 P.2 3.提案に求める事項 6保守提案 および 同頁 欄外※1
49 | 工事費（整備費）の記載方法 | なお、保守費は工事提案価格には含まれない認識で問題ありませんでしょうか？ | お見込みのとおりです。工事提案価格（見積書）は令和9・10年度の整備費であり、保守費は含みません。保守費は別紙1に記載してください（FAQ9）。 | 提案書作成要領 P.2 3.提案に求める事項 6保守提案 および 同頁 欄外※1
50 | 評価・審査 | 各提案項目について、どのような考え方で評価点を付けられるのでしょうか。 | No.1の回答をご参照ください。 | 提案書作成要領 P.2 3.提案に求める事項
51 | 参加資格・提出書類 | 機器製造業者欄について、押印は必要でしょうか。 | 機器製造業者欄にも押印してください。 | 様式集 機器供給証明書
52 | 参加資格・提出書類 | また、代表者は代表取締役社長ではなく事業責任者でも問題ないでしょうか。 | 機器製造業者において、本工事に係る機器の供給について権限を有する者（代表者から委任を受けた事業責任者等）であれば差し支えありません。 | 様式集 機器供給証明書
53 | 保守提案・ランニングコスト | 整備後の保守において、加須市様との別途契約のもと保守を行う想定ですが、契約相手方としては弊社ではなく、弊社が推薦する事業者とさせていただくことは問題ないでしょうか。 | 保守契約は本件とは別の契約であり、推薦する別の事業者で問題ありません。ただし、企画提案書の項目6「保守提案」及び別紙1で示した内容（保守メニュー、保守品質、保守費等）と乖離しないことを条件とします。推薦する事業者が保守を行う場合は、項目6「保守提案」に当該事業者の名称及び本工事の受注者との責任分担を明示してください。 | 提案書作成要領 P.2 3.提案に求める事項 6保守提案
54 | 既存設備 | 既設の登録制メールと市ホームページの業者様、連絡先をご教示願います。 | No.14の回答をご参照ください。 | 標準仕様書P4 (7)複数メディア連携
55 | 機器性能 | 「主な操作はタッチパネル及びハードキーにより実施可能であるものとし、操作が容易であること。」とございますが、弊社システムの操作卓は故障発生時でもノートPC（遠隔制御装置）にて放送業務を継続でき、かつ、入力画面はスクロール式を採用しており操作が容易なため、ハードキー不要構造としております。当社装置構成にてお認めいただけますでしょうか。 | ハードキーを備えない構成でも、緊急放送等の主な操作を確実かつ容易に行え、操作卓の故障時の代替手段がある等、本市の運用に支障がないと判断できる場合は認めます。 | 標準仕様書P6 イ 操作卓他親卓機能
56 | プレゼンテーション | 提案書の体制表に記載させて頂く営業責任者もプレゼンターとして認めて頂けますか。 | 差し支えありません。ただし、実施要領「11 選考方法 2）②」のとおり、出席者は1者当たり3名以内とし、主任技術者又は監理技術者が主プレゼンターとして主な提案内容の説明を行ってください。 | プロポーザル実施要領P6(2)
57 | 資料の提供 | 「第1次審査通過者に限り、現行システムの関係図書（抜粋）及び令和8年度に本市が実施した実施設計図書の抜粋」とありますが、事前にどのような書類が開示されるかご教示いただけますでしょうか | 第1次審査通過者には、次の資料を提供する予定です。第1次審査通過者には、次の資料を提供する予定です。 ①現行システムの関係図書（系統図）（No.13） ②既設の屋外拡声子局332局のリスト（局名、所在地、緯度経度、設置形態、スピーカの種類・方向等）（No.11） ③実施設計で実施した電波伝搬調査の結果（FAQ17） ④庁舎の既設発電機の仕様等（No.16） ⑤監視カメラの設置場所等（No.22） ⑥令和8年度に本市が実施した実施設計図書の抜粋 なお、実施設計における屋外拡声子局の配置計画及びスピーカ構成（No.19）は提供しません。提供の時期・方法は、第1次審査通過者に別途お知らせします。 | プロポーザル実施要領 P.3 7 プロポーザル関係書類の配布
58 | 資料の提供 | 設計書（設計内訳書及び数量表）は配布していただけますでしょうか | 設計書（設計内訳書及び数量表）は提供しません。 | プロポーザル実施要領 P.3 7 プロポーザル関係書類の配布
59 | 資料の提供 | 以下の既設図面、設計図面を配布していただけますでしょうか ・建物（役所、学校、公共施設など）の図面 ・無線室平面図、回線構成図 ・子局設置状況が分かる図面（屋上、壁面、装柱図） | No.57の回答をご参照ください。提供する図面の範囲は、第1次審査通過者に別途お知らせします。 | プロポーザル実施要領 P.3 7 プロポーザル関係書類の配布
60 | 質問の受付 | 一次審査通過後に再質疑の受付をしていただけないでしょうか | 質問の受付は、実施要領「9 質問書の受付及び回答について」のとおり令和8年10月16日（金）までです。第1次審査通過後の質問の受付は予定していません。 | プロポーザル実施要領 P.4 9 質問書の受付及び回答について
61 | 既存設備 | 基地局、移動局（携帯局64台）について、計画設備に記載がございませんが、本事業での更新は実施しない認識でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。移動系防災行政無線設備（基地局及び携帯局）の更新は、本工事の対象外です。 | 標準仕様書 P.2 3表2 加須市の移動系防災行政無線設備
62 | 既存設備 | また、既設移動局と今回導入する同報系設備との連携は実施しない認識でよろしいでしょうか | お見込みのとおりです。既設の移動系設備と新たな同報系設備との連携は、本工事の対象外です。 | 標準仕様書 P.2 3表2 加須市の移動系防災行政無線設備
63 | 契約・設計変更 | 拡声子局、監視カメラなど各設備は提案となっていますが、受注後の現地調査、強度検討、設置協議などにより、提案数量からの変更が出た場合、設計変更や増減については協議させていただけますでしょうか | No.46の回答をご参照ください。 | 標準仕様書 P.2 4 整備計画
64 | 資料の提供 | 「屋外拡声子局の215局は参考構成」とありますが、設計時の215局として採用した子局の内訳（子局、スピーカ構成、流用・建替が分かるもの）はいただけますでしょうか | No.19の回答をご参照ください。 | 標準仕様書 P.3 4(4) 屋外拡声子局
65 | 整備計画 | 子局柱の新設又は建替えを提案する場合は、標準色でよろしいでしょうか。 | 標準色で差し支えありません。ただし、景観への配慮が必要な箇所は、契約後に施設管理者等と協議のうえ決定します。 | 標準仕様書 P.3 4(4) 屋外拡声子局
66 | 資料の提供 | 環境色塗装が必要な場合、環境色、塗装の要・不要がわかる一覧表をいただけますでしょうか | 一覧表は提供しません。No.65の回答をご参照ください。 | 標準仕様書 P.3 4(4) 屋外拡声子局
67 | 整備計画 | 戸別受信機の設置は必要でしょうか。 | 必要です。本工事で整備してください（設置・調整及び配布先等のデータ登録を含みます）。台数は、FAQ15のとおり1,500台として積算してください。 | 標準仕様書 P.4 4(6) 戸別受信機
68 | 整備計画 | その場合、設置台数、設置場所の情報などをご提供いただけますでしょうか | No.12の回答をご参照ください。 | 標準仕様書 P.4 4(6) 戸別受信機
69 | 監視カメラ | 予定しているカメラ12台について、設置先一覧や設置場所の設計図面などをご提供いただけますでしょうか | No.22の回答をご参照ください。 | 標準仕様書P.4 4(9) 監視カメラ
70 | 機器性能 | 「屋外に設置する設備については、周囲温度-20～+50℃、湿度90％以下において正常に作動すること」について、屋外拡声子局装置は「-10～+50℃」の仕様をお認めいただけますでしょうか | No.42の回答をご参照ください。 | 標準仕様書 P.5 6(1)ア 環境条件
71 | 機器性能 | その他、選定機器によって異なる環境条件などについて同様に各社仕様での緩和をお認めいただけますでしょうか | No.42の回答をご参照ください。 | 標準仕様書 P.5 6(1)ア 環境条件
72 | 機器性能 | または、屋外機器の収容箱などに緩和装置（ヒーター、ファンなど）での対策をお認めいただけますでしょうか | 差し支えありません。収容箱への温度調整装置（ヒーター、ファン等）の設置等により、設置状態で条件を満たすことを提案書で示してください（No.41）。 | 標準仕様書 P.5 6(1)ア 環境条件
73 | 機器性能 | 「職員が避難できるよう、緊急放送を自動で繰り返し放送ができること。またはリモートにより緊急放送の操作が行えること」について、繰り返し放送機能を有している設備であれば、リモートによる緊急放送に対応していない設備でもお認めいただけますでしょうか | お見込みのとおりです。標準仕様書「7（1）イ」は、自動繰り返し放送又はリモート操作のいずれかによる緊急放送を求めるものです。 | 標準仕様書 P.6 7(1)イ 操作卓他親卓機能